## Tabelle1
id | kategorie | produkt_modell | hersteller | preis_stück | pv_modul_leistung | kapazitaet_speicher_kwh | wr_leistung_kw | ladezyklen_speicher | garantie_zeit | mass_laenge | mass_breite | mass_gewicht_kg | wirkungsgrad_prozent | hersteller_land | beschreibung_info | eigenschaft_info | spezial_merkmal | rating_null_zehn | image_base64 | created_at | updated_at
1144 | PV Modul | Vitovolt 300-DG M440HC | ViessmannPV | 7 | 440 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | Nr.: 7994983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1145 | PV Modul | Vitovolt 300-DG M445HC | ViessmannPV | 9 | 445 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | Nr.: 7994983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | PV Modul | Vitovolt 300-DG M450HC | ViessmannPV | 11 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | Nr.: 7994983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | PV Modul | Vitovolt 300-DG M455HC | ViessmannPV | 22 | 455 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | Nr.: 7994983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | PV Modul | Vitovolt 300-DG M460HC | ViessmannPV | 24 | 460 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | Nr.: 7994983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1284 | PV Modul | Vitovolt 300-DG M470HC | ViessmannPV | 27 | 470 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | Nr.: 7994983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | PV Modul | Vitovolt 300-DG M480HC | ViessmannPV | 30 | 480 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | Nr.: 7994983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 | PV Modul | Mono S4 Trendline 440W | SolarfabrikPV | 7 | 440 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | PV Modul | Mono S4 Trendline 445W | SolarfabrikPV | 9 | 445 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | PV Modul | Mono S4 Trendline 450W | SolarfabrikPV | 11 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | PV Modul | Mono S4 Trendline 455W | SolarfabrikPV | 22 | 455 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1153 | PV Modul | Mono S4 Trendline 460W | SolarfabrikPV | 24 | 460 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1278 | PV Modul | Mono S4 Trendline 475W | SolarfabrikPV | 27 | 475 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | PV Modul | Mono S4 Trendline 485W | SolarfabrikPV | 30 | 485 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | PV Modul | Vertex S+ TSM-440 | TrinaSolarPV | 7 | 440 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155 | PV Modul | Vertex S+ TSM-445 | TrinaSolarPV | 9 | 445 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | PV Modul | Vertex S+ TSM-450 | TrinaSolarPV | 11 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | PV Modul | Vertex S+ TSM-455 | TrinaSolarPV | 22 | 455 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | PV Modul | Vertex S+ TSM-460 | TrinaSolarPV | 24 | 460 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | PV Modul | Vertex S+ TSM-470 | TrinaSolarPV | 27 | 470 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1281 | PV Modul | Vertex S+ TSM-475 | TrinaSolarPV | 30 | 475 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | PV Modul | Neostar 2S+ 440W | AikoSolarPV | 7 | 440 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160 | PV Modul | Neostar 2S+ 445W | AikoSolarPV | 9 | 445 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | PV Modul | Neostar 2S+ 450W | AikoSolarPV | 11 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | PV Modul | Neostar 2S+ 455W | AikoSolarPV | 22 | 455 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1163 | PV Modul | Neostar 2S+ 460W | AikoSolarPV | 24 | 460 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1282 | PV Modul | Neostar 2S+ 470W | AikoSolarPV | 27 | 470 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1283 | PV Modul | Neostar 2S+ 480W | AikoSolarPV | 30 | 480 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,762 | 1,134 | 24,5 | 22 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1164 | Wechselrichter | Vitocharge VX3 6.0A | ViessmannWR | 7 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | Wechselrichter | Vitocharge VX3 8.0A | ViessmannWR | 9 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | Wechselrichter | SMILE-G3-T4 Hybrid 4.000W | AlphaWR | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | Wechselrichter | SMILE-G3-T6 Hybrid 6.000W | AlphaWR | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | Wechselrichter | SMILE-G3-T8 Hybrid 8.000W | AlphaWR | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | Wechselrichter | SMILE-G3-T10 Hybrid 10.000W | AlphaWR | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | Wechselrichter | PowerOcean 10 kW Hybrid | EcoFlowWR | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | Wechselrichter | Sun2000 3KTL-M1 3 kW | HuaweiWR | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | Wechselrichter | Sun2000 4KTL-M1 4 kW | HuaweiWR | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | Wechselrichter | Sun2000 5KTL-M1 5 kW | HuaweiWR | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | Wechselrichter | Sun2000 6KTL-M1 6 kW | HuaweiWR | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1175 | Wechselrichter | Sun2000 8KTL-M1 8 kW | HuaweiWR | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | Wechselrichter | Sun2000 10KTL-M1 10 kW | HuaweiWR | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | Wechselrichter | Sun2000 12KTL-M2 13,2 kW | HuaweiWR | 600 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | Wechselrichter | Sun2000 15KTL-M2 16,5 kW | HuaweiWR | 900 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | Wechselrichter | Sun2000 17KTL-M2 18,7 kW | HuaweiWR | 1500 | 0 | 0 | 18700 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1180 | Wechselrichter | Sun2000 20KTL-M2 22,0 kW | HuaweiWR | 1900 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | Wechselrichter | Sun2000 30KTL-M3 30,0 kW | HuaweiWR | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | Wechselrichter | H3-5.0kW Hybrid | FoxWR | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183 | Wechselrichter | H3-6.0kW Hybrid | FoxWR | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | Wechselrichter | H3-8.0kW Hybrid | FoxWR | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1185 | Wechselrichter | H3-10.0kW Hybrid | FoxWR | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | Wechselrichter | H3-12.0kW Hybrid | FoxWR | 500 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1187 | Wechselrichter | ET Serie GW10K-ET 10 kW Hybrid | GoodWeWR | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | Wechselrichter | ET Serie GW15K-ET 15 kW Hybrid | GoodWeWR | 600 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | Wechselrichter | ET Serie GW20K-ET 20 kW Hybrid | GoodWeWR | 1200 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1190 | Wechselrichter | ET Serie GW30K-ET 30 kW Hybrid | GoodWeWR | 1900 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1191 | Wechselrichter | BT Serie GW5K-BT 5 kW Batterie Hybrid | GoodWeWR | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | Wechselrichter | BT Serie GW6K-BT 6 kW Batterie Hybrid | GoodWeWR | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 | Wechselrichter | BT Serie GW8K-BT 8 kW Batterie Hybrid | GoodWeWR | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | Wechselrichter | BT Serie GW10K-BT 10 kW Batterie Hybrid | GoodWeWR | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | Wechselrichter | SH15T Hybrid 15 kW Hybrid | SungrowWR | 300 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | Wechselrichter | SH20T Hybrid 20 kW Hybrid | SungrowWR | 800 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 | Wechselrichter | SH25T Hybrid 25 kW Hybrid | SungrowWR | 1500 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | Batteriespeicher | PowerOcean LiFePO4 5,1 kWh | EcoFlowSpeicher | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | Batteriespeicher | PowerOcean LiFePO4 10,2 kWh | EcoFlowSpeicher | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | Batteriespeicher | PowerOcean LiFePO4 15,3 kWh | EcoFlowSpeicher | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 | Batteriespeicher | ECS4100 -H2 8,06 kWh | FoxSpeicher | 0 | 8.06 | 8.06 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | Batteriespeicher | ECS4100 -H3 12,09 kWh | FoxSpeicher | 0 | 12.09 | 12.09 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | Batteriespeicher | ECS4100 -H4 16,12 kWh | FoxSpeicher | 0 | 16.12 | 16.12 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | Batteriespeicher | ECS4100 -H5 20,15 kWh | FoxSpeicher | 0 | 20.15 | 20.15 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | Batteriespeicher | ECS4100 -H6 24,18 kWh | FoxSpeicher | 0 | 24.18 | 24.18 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | Batteriespeicher | ECS4100 -H7 28,21 kWh | FoxSpeicher | 0 | 28.21 | 28.21 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | Batteriespeicher | Storion SMILE-G3-T10 3,65 kWh | AlphaSpeicher | 0 | 3.65 | 3.65 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | Batteriespeicher | Storion SMILE-G3-T10 7,30 kWh | AlphaSpeicher | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1209 | Batteriespeicher | Storion SMILE-G3-T10 10,95 kWh | AlphaSpeicher | 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | Batteriespeicher | Storion SMILE-G3-T10 14,60 kWh | AlphaSpeicher | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | Batteriespeicher | Storion SMILE-G3-T10 18,25 kWh | AlphaSpeicher | 0 | 18.25 | 18.25 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | Batteriespeicher | Storion SMILE-G3-T10 21,90 kWh | AlphaSpeicher | 0 | 21.9 | 21.9 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | Batteriespeicher | Lynx Home F Plus+ LX F6.6-H Serie | GoodWeSpeicher | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1214 | Batteriespeicher | Lynx Home F Plus+ LX F9.8-H Serie | GoodWeSpeicher | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | Batteriespeicher | Lynx Home F Plus+ LX F13.1-H Serie | GoodWeSpeicher | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1216 | Batteriespeicher | Lynx Home F Plus+ LX F16.4-H Serie | GoodWeSpeicher | 0 | 16.4 | 16.4 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | Batteriespeicher | Lynx Big-Battery GW60KW-D-10C Serie | GoodWeSpeicher | 0 | 60 | 60 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | Batteriespeicher | LUNA2000-5-SO 5 kWh | HuaweiSpeicher | 0 | 5 | 5 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 | Batteriespeicher | LUNA2000-10-SO 10 kWh | HuaweiSpeicher | 0 | 10 | 10 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 | Batteriespeicher | LUNA2000-15-SO 15 kWh | HuaweiSpeicher | 0 | 15 | 15 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1221 | Batteriespeicher | LUNA2000-20-SO 20 kWh | HuaweiSpeicher | 0 | 20 | 20 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | Batteriespeicher | LUNA2000-25-SO 25 kWh | HuaweiSpeicher | 0 | 25 | 25 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | Batteriespeicher | LUNA2000-30-SO 30 kWh | HuaweiSpeicher | 0 | 30 | 30 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 | Batteriespeicher | LUNA2000-7-S1-7kWh | HuaweiSpeicher | 0 | 7 | 7 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | Batteriespeicher | LUNA2000-14-S1-14kWh | HuaweiSpeicher | 0 | 14 | 14 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 | Batteriespeicher | LUNA2000-21-S1-21kWh | HuaweiSpeicher | 0 | 21 | 21 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | Batteriespeicher | SBH-100 10 kWh LiFePO4 | SungrowSpeicher | 0 | 10 | 10 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 | Batteriespeicher | SBH-150 15 kWh LiFePO4 | SungrowSpeicher | 0 | 15 | 15 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 | Batteriespeicher | SBH-200 20 kWh LiFePO4 | SungrowSpeicher | 0 | 20 | 20 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | Batteriespeicher | SBH-250 25 kWh LiFePO4 | SungrowSpeicher | 0 | 25 | 25 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1231 | Batteriespeicher | SBH-300 30 kWh LiFePO4 | SungrowSpeicher | 0 | 30 | 30 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | Batteriespeicher | SBH-350 35 kWh LiFePO4 | SungrowSpeicher | 0 | 35 | 35 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | Batteriespeicher | SBH-400 40 kWh LiFePO4 | SungrowSpeicher | 0 | 40 | 40 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1234 | Batteriespeicher | Vitocharge VX3 A5 5,0 kWh | ViessmannSpeicher | 0 | 5 | 5 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1235 | Batteriespeicher | Vitocharge VX3 A10 10,0 kWh | ViessmannSpeicher | 0 | 10 | 10 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1236 | Batteriespeicher | Vitocharge VX3 A15 15,0 kWh | ViessmannSpeicher | 0 | 15 | 15 | 0 | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1237 | Extrakosten | Grabungsarbeiten | Handwerk | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1238 | Extrakosten | Gerüstkosten | Handwerk | 800 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1239 | Extrakosten | Wärmestromtarif kaskadieren klein | Handwerk | 500 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1240 | Extrakosten | Wärmestromtarif kaskadieren groß | Handwerk | 1500 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1241 | Extrakosten | neuer Zählerschrank | Handwerk | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | Extrakosten | neuer Sicherungskasten | Handwerk | 200 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1243 | Extrakosten | Zwischenzähler einbauen | Handwerk | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1244 | Extrakosten | Aufständerung der PV Module | Handwerk | 80 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1245 | Extrakosten | Messwandler einbauen ab 20 kWp | Handwerk | 2500 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1246 | Extrakosten | N/A Schutz ab 20 kWp | Handwerk | 2500 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1247 | Extrakosten | extra Dachmontage | Handwerk | 350 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1248 | Extrakosten | extra Gerüst bei extra Dachmontage | Handwerk | 1000 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249 | Wallbox | Standard Wallbox 7 kW | Wallbox | 800 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | Wallbox | Standard Wallbox 11 kW | Wallbox | 1050 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1251 | Wallbox | Standard Wallbox 22 kW | Wallbox | 1400 | 155 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1252 | Carport | Carport Holz 1 Auto 3x5m | Carport | 2500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1253 | Carport | Carport Holz Auto + Bike 4x5m | Carport | 3500 | 165 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1254 | Carport | Carport Holz 2 Autos 6x5m | Carport | 4500 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1255 | Carport | Carport Aluminium 1 Auto 3x5m | Carport | 4000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1256 | Carport | Carport Aluminium Auto + Bike 4x5m | Carport | 6500 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1257 | Carport | Carport Aluminium 2 Autos 6x5m | Carport | 9000 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1258 | Energiemanagementsystem | Voltrader Energiemanagementsystem | Energiemanagementsystem | 1300 | 190 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | Energiemanagementsystem | Huawei EMMA Energiemanagementsystem | Energiemanagementsystem | 800 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1260 | Leistungsoptimierer | Optimierer Tygo Energy | Leistungsoptimierer | 30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1261 | Leistungsoptimierer | Optimierer SolarEdge | Leistungsoptimierer | 40 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1262 | Notstromversorgung | GoodWe Notstrom extra | Notstromversorgungen | 500 | 210 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1263 | Notstromversorgung | AlphaEss Notstrombox | Notstromversorgungen | 800 | 215 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1264 | Notstromversorgung | Huawei Notstrom extra | Notstromversorgungen | 500 | 220 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1265 | Tierabwehrschutz | Taubenschutz ERAX | Tierabwehrschutz | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1266 | Wallbox | Huawei Fusionsolar Smart Charger 22KT-SO | Wallbox | 500 | 22000 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1267 | Wallbox | Huawei EV Fusion Charger 3PH | Wallbox | 800 | 22000 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1268 | Wallbox | EcoFlow PowerPulse 11 kW Wallbox | Wallbox | 800 | 11000 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1269 | Wallbox | GoodWe HCA Serie 7 kW Wallbox | Wallbox | 600 | 7000 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270 | Wallbox | GoodWe HCA Serie 11 kW Wallbox | Wallbox | 800 | 11000 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1271 | Wallbox | GoodWe HCA Serie 22 kW Wallbox | Wallbox | 1100 | 22000 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272 | Wallbox | AlphaESS Smile EVCT 11 kW Wallbox | Wallbox | 1000 | 11000 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1273 | Wallbox | Viessmann MEACC-AC 11 kW Wallbox | Wallbox | 1400 | 11000 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1274 | Wallbox | SunGrow AC011E-01 11 kW Wallbox | Wallbox | 400 | 11000 | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1275 | Wallbox | SolarEdge SMART ENERGY EV CHARGER 22 kW Wallbox | Wallbox | 1500 | 22000 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1276 | Wallbox | FOX ESS 2.0 11kW Wallbox | Wallbox | 600 | 11000 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0